吉林大学第一医院腔镜甲状腺手术神经监测钳和腔镜甲状腺手术双极电凝采购项目

采购项目编号：25-YJ-023

议价文件

采购人：吉林大学大一医院

采购代理机构：吉林企泰工程咨询有限公司

2025年2月

目  录

第一章、议价公告

第二章、产品参数

第三章、文件格式

第四章、附件

第一章  议价公告

项目概况：

吉林大学第一医院腔镜甲状腺手术神经监测钳和腔镜甲状腺手术双极电凝采购项目的潜在供应商应在2025年3月4日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：吉林大学第一医院腔镜甲状腺手术神经监测钳和腔镜甲状腺手术双极电凝采购项目

项目编号：25-YJ-023

采购预算：106200.00（元）

采购方式：议价

采购需求：吉林大学第一医院腔镜甲状腺手术神经监测钳和腔镜甲状腺手术双极电凝采购项目，具体内容详见文件中技术参数。

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 产品售后及其他特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜甲状腺手术神经监测钳 | 3 | 26800.00 | 80400.00 | 默认三个月质保，一年保修 |
| 2 | 腔镜甲状腺手术双极电凝 | 3 | 8600.00 | 25800.00 | 默认三个月质保，一年保修 |

## 注：本项目供应商报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价；

## 二、申请人的资格要求：

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包；

4. 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与磋商；

5. 提供国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图（包含“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”及“变更信息”）

6 .如果供应商所投的货物不是自己制造的，须提供制造商出具的针对所投货物的有效授权书（如供应商为代理商，需要提供逐级授权）；

- 7.供应商还需具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（如有）；

- 8 .供应商所投磋商设备及其所附属配置应具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》并提供国家药品监督管理局网站注册证的截图（如有）；

- 9 .本次采购不接受联合体投标。

## 三、报名方式：

1.发送报名表（见附件一）至邮箱741328804@qq.com，发送名称为“公司名称+项目名称+项目编号+标段号”

2.报名时间：2025年2月24日9时00分-2025年2月27日16时00分

- 四、议价时间：

1.时间：2025年3月4日10时00分

2.地点：另行通知

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、文件要求

- 1.文件正本1份、副本4份,响应文件加盖公章,电子版U盘1份，签字的正本扫描件PDF版于2025年3月4日10时00分前上传至邮箱741328804@qq.com。

- 2.以A4 纸打印，左侧纵向装订，不易拆散和换页，采用胶装装订方式，封面封底加盖公章并由供应商代表签字。报价单需单独密封一份。

采 购 人：吉林大学第一医院

联 系 人：王老师、杨老师

联系方式：16722770815

代理机构：吉林企泰工程咨询有限公司

联 系 人：于海源

联系方式：18744060070

第二章 技术参数

吉林大学第一医院腔镜甲状腺手术神经监测钳采购项目

技术参数表

| 产品名称 | 腔镜甲状腺手术神经监测钳 |
| --- | --- |
| 数量 | 3 |
| 预算单价（元） | 26800 |
| 产品功能描述★ | 检测神经 |
| 产品用途描述★ | 用于腔镜甲状腺手术 |
| 产品技术参数及配置要求★ | 1.头部及钳杆采用医用不锈钢或钛合金，具备良好的生物兼容性和耐腐蚀性，绝缘层采用耐高温、耐磨损的绝缘材料，确保工作时电流能够精准传导，硬度为不小于 350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。符合YY/T 0294.1-2016等医疗器械相关标准。 |
|  | 2.规格φ5,高绝缘分离钳(又称神经探针),接触面少，损伤小，可用于神经监测。 |
|  | 3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
| 产品售后及其他特殊要求 | 必填：选填，默认3个月质保，1年保修。 |

吉林大学第一医院腔镜甲状腺手术双极电凝采购项目

技术参数表

| 产品名称 | 腔镜甲状腺手术双极电凝 |
| --- | --- |
| 数量 | 3 |
| 预算单价（元） | 8600 |
| 产品功能描述★ | 凝断组织 |
| 产品用途描述★ | 用于腹腔镜手术 |
| 产品技术参数及配置要求★ | 1.头部及钳体采用医用不锈钢或钛合金，具备良好的生物兼容性和耐腐蚀性，绝缘层采用耐高温、耐磨损的绝缘材料，确保工作时电流能够精准传导，符合YY/T 0294.1-2016等医疗器械相关标准。 |
|  | 2.规格中φ5，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。与原有产品通配 |
|  | 3.根据钳头形状为弯头，其中弯头精细电凝钳广受好评。 |
|  | 4.钳头张开角度大于等于 35°，可 360°旋转。 |
| 产品售后及其他特殊要求 | 必填：选填，默认3个月质保，1年保修 |

备注：

★（星号）条款代表所有代表投标单位必须符合该★（星号）条款，如不满足或有负偏离，则直接按照废标处理。★星号条款不得具有歧视性，针对性，排他性。未标记★（星号）条款的，投标公司可以存在负偏离或不满足。

第三章 文件格式

致：吉林大学第一医院

产品议价文件

（正本）

项目编号：

序号：

产品名称（与公告保持一致）：

供应商（公章）：                      企业规模（大、中、小、微）：

制造商：                              企业规模（大、中、小、微）：

品牌：

手机：                                固定电话：

邮箱：

法定代表人签字：                      日期：

目  录

| 序号 | 文件内容 |
| --- | --- |
| 第一部分 资格证明文件 |  |
| 1 | 供应商《营业执照》（三证合一） |
| 2 | 厂家对代理商的授权（如为二级代理商，需要提供逐级授权） |
| 3 | 提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（如有） |
| 4 | 如产品为医疗器械或医疗耗材（包含专机专用耗材），必须提供医疗器械注册证，并提供国家药品监督管理局网站注册证的截图（如无医疗器械注册证，自行出具声明并盖章，声明不属于医疗器械或仅用于科研） |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包 |
| 7 | 提供近三年内（本项目投标截止期前）1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；2.未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的截图证明； |
| 8 | 提供国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图（包含“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”及“变更信息”） |
| 9 | 近三年同等级三甲医院所报产品的业绩 |
| 10 | 全套设备资料及产品彩页等 |
| 11 | 供应商相关资质 |
| 第二部分 商务文件 |  |
| 1 | 议价声明函 |
| 2 | 法定代表人授权书 |
| 3 | 商务条款偏离表 |
| 第三部分 技术服务文件 |  |
| 1 | 技术服务条款偏离表 |
| 2 | 技术服务方案 |
| 第四部分 报价文件 |  |
| 1 | 报价表 |

第一部分  资格证明文件

- 供应商《营业执照》（三证合一）

- 厂家对代理商的授权（如为二级代理商，需要提供逐级授权）

- 提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（如有）

- 如产品为医疗器械或医疗耗材（包含专机专用耗材），必须提供医疗器械注册证，并提供国家药品监督管理局网站注册证的截图（如无医疗器械注册证，自行出具声明并盖章，声明不属于医疗器械或仅用于科研）

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包

八、提供近三年内（本项目投标截止期前）

1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；

2.未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的截图证明

九、提供国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图（包含“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”及“变更信息”）

- 近三年同等级三甲医院所报产品的业绩

- 全套设备资料及产品彩页等

十二、供应商相关资质

第二部分  商务文件

一、议价声明函

吉林大学第一医院：

我方已经详细阅读               （采购项目名称、项目编号）的议价文件，决定参加本项目采购活动，承诺如下：

本公司愿意参加产品议价会，同意提供产品清单中规定的产品和服务，并证明提交文件中所有的证件和资质是准确的和真实的。如果所提供的证件和资质是虚假或伪造的，并因此给医院造成损失或不良影响，本公司愿意承担一切法律后果。

- 与本采购活动有关的一切往来通讯请寄：

- 地址：                                             邮编：

- 电话：                                             传真：

- 电子邮件地址：

供应商(加盖公章)：

法定代表人（单位负责人）签字

或 加 盖 名 章  ：

授权代表签字：

日期:     年   月   日

二、法定代表人授权书

本人        （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方授权代表，全权代表我方处理在项目采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书有效期与我方响应文件中标注的报价有效期相同，自签章之日起生效。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证正、反面复印件。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字。

供  应  商：                     （单位公章）

法定代表人（单位负责人）：           （签字）

身份证号码：

授权代表：                           （签字）

身份证号码：

日期:     年   月   日

法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

授权代表身份证正、反面复印件

注：法定代表人（单位负责人）、授权代表为非中国公民的，要求提供身份证号码的，请填写护照号码，要求提供身份证复印件的，应提供护照相关页复印件及中文译文

三、商务条款偏离表

| 注： 序号 | 商务要求 | 议价文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

“偏离情况”一栏中填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照响应无效处理。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人

或授权代表（签字）  ：

- 日期：        年     月     日

四、近三年同等级三甲医院类似项目业绩一览表（格式自拟）

（如果有，提供）

注：

供应商应在本表后要求提供相关证明材料

第三部分  技术服务文件

一、技术服务条款偏离表

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数及配置要求 | 产品售后及其他特殊要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 供应商根据技术参数自行填写，每个参数逐条响应；

2.“偏离情况”一栏中填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照响应无效处理。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人

或授权代表（签    字）：

日期:         年   月   日

- 服务方案（格式自拟）

第四部分  报价文件

一、报价表

项目名称：

项目编号：

| 标段号 | 项目名称 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |  |

注明：

第一轮、第二轮产品报价单必须用统一格式。打印后加盖公章，放入信封后密封带到议价会现场。第二轮产品报价单“价格”可以现场填写，要求字迹清晰，明确小数点后两位，不可涂改。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人

或授权代表（签    字）：

日期:         年   月   日

第四章  附件

- 附件1  议价文件外包封密封标贴（格式）

采购代理机构名称: 吉林企泰工程咨询有限公司 采购项目名称: 采购项目编号: 采购项目标段号： 供应商名称： 在 年 月 日 时 分前不得启封 （议价文件提交截止时间）

提示:1、封装处加盖密封标识；2、横线部分按照竞争性谈判文件规定填写。

- 附件2  最后报价表（格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 标段号 | 项目名称 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |  |

注明：

第一轮、第二轮产品报价单必须用统一格式。打印后加盖公章，放入信封后密封带到议价会现场。第二轮产品报价单“价格”可以现场填写，要求字迹清晰，明确小数点后两位，不可涂改。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人

或授权代表（签    字）：

日期:         年   月   日