## 1
功能要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 功能要求
1 | 等离子体手术系统用刀头 | 批量 | 施乐辉等离子体手术系统RF12000与等离子体手术系统配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开，切除，以及软组织和出血血管的电凝 刀头连接线可以直接插入等离子体手术系统设备刀头接口，无需转接口进行转化连接 刀头为双极多点式电极设计。具备汽化、切割、消融、软骨成形、止血等多种功能，通过国家医疗器械检测部门电极在内镜下使用的相关国家标准要求的检测 提供电极真空吸引功能，去除精细的碎片，以便提高手术部位可见性。 拥有低温等离子体消融技术，工作温度仅为40-70℃，对周边组织损伤小，消融作用在靶组织表面，等离子层厚度≤200微米。 刀头具有消融模式，在主机的设置档位从1增至9的过程中，随着等离子体的产生和加强，刀头的功能从热效应变为消融效应，同时输出功率随之减少 刀头具有热凝模式：所有刀头都以热凝模式进行止血，在较低档位下，刀头仅产生极少的等离子体和微弱的等离子体绝缘效应，所以电流会进入组织，并对组织内的血管产生热凝效果，实现术中止血
2 | 一次性使用自粘式伤口敷料 | 批量 | 适用于医疗机构输液时固定输液管或输液针及小伤口的保护。 规格：70mm*45mm
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。