## 1
功能要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 功能要求
1 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 批量 | 适用于大关节腔、小关节腔中切除软组织和骨组织。 产品由外鞘和内杆组成。产品由符合YY/T 0294.1标准规定的M号不锈钢材料制成。 具备窗锁功能：刨刀可以停留在预留位置，方便术中调整刀头开口，可保护患者软组织。 正反转速：100-10000rpm，往复转速500-3000rpm。 可适配施乐辉Dyonics Power II设备使用，使用机器脚踏连接可控制刀片向前、向后、摆动及窗锁功能。
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。