## 1
功能要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价 （元） | 功能要求
1 | 超纯水机 | 1台 | 35000 | *1.超纯水产水水质： 1.1电阻率：≥18 MΩ·cm @ 25 °C 1.2 TOC：≤50 μg/L 1.3微生物：≤ 10 cfu/L *2.超纯水水质合规性：符合中国国家标准GB/T 6682的I级水、中国国家标准GB/T 33087的超纯水、美国临床和实验室标准协会CLSI的临床实验室试剂用纯化水CLRW标准 3.产水量40L/小时以上； 4.尺寸不超过60*60cm（长*宽） 5.售后（包含硬件、技术服务等）响应速度小于4小时，问题解决时间不超过24小时；能够随时提供有效的、指导性的技术支持。 *6.装机后每年定期维保，定期更换耗材（纯化柱、紫外灯等），出具校准证书。
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。