## 1
功能要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 功能要求
1 | 空调（立式柜机） | 1台 | *1.电源要求：电压≤380V；电流≤20A； *2.制冷能力：不小于5匹； 3.最好支持24h持续工作（制冷）； 4.柜机长宽高不大于：70mm*50mm*2000mm； 5.整机质保≥10年；
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。